## ZI
CONTROL DE MANTENIMIENTO DE PLANTA AUTOMATICA 2018
CONCEPTO | ENERO |  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | COMENTARIOS
1.- ALUMBRADO EN GRAL: | [13 empty] | Revisión en controles, contactos, lineas,
Anden llenado de cilindros | [13 empty] | balastras y lamparas.
Almacenes y talleres | [13 empty] | Estar comprobando un adecuado funciona-
Oficinas Planta Alta y Baja | [13 empty] | miento, prueba eléctrica a transformador
Estacionamiento en General | [13 empty] | limpieza.
Subestación eléctrica
Llenado de pipas
2.- BASCULAS
1 a 3 Básculas venta al publico | [13 empty] | Revisión de navajas, bases, mangueras
automotrices, calibrar a su peso exacto,
lubricación, evitar fugas revizando cabezas
de llenado.
3.- BOMBAS Y MOTORES | [13 empty] | Mantto en sellos mecanicos lubricación de
Descarga de transportes | [13 empty] | baleros, vigilar tención de bandas, checar
Estación motriz de 1 a la 12 | [13 empty] | amperes de motores, evitar arrancar bom-
Llenado de pipas | [13 empty] | bas en vacio. Limpieza en general, revision
Maquina pintadora | [13 empty] | constante de todas las estaciones.
Sistema de riego | [13 empty] | reparación ó cambio de así requerirse.
Venta al público | [13 empty] | Reparación y pintura, cambio de pernos.
Sistema de bombas c/ incendio
Sistema de evacuación.
4-CADENAS TRANSPORTADORAS
Cadena de estación | [13 empty] | Cambio de cadenas, checar su buen
funcionamiento, detección de ruidos extra-
Navajas de canales | [13 empty] | ños. Cambio de aceite , recortar cadenas.
Barandales
5.- COMPRESORES DE AIRE
Taller automotriz 1 | [13 empty] | Cada 3 meses cambio de aceite a compre-
Taller automotriz 2 | [13 empty] | Al compresor Hydrovane cada 500 hras.
Planta Automatica Hydrovane | [13 empty] | sores de gas y de aire.
6.- COMPRESORES DE GAS | [13 empty] | su cambio de aceite.
Descarga son 3
Sistema de evacuación 1
7.- CONECTORES FLEXIBLES. | [13 empty] | Revisar el correcto ensamble, tención de
Bombas sihi llenado de cilindros | [13 empty] | bridas, tornilleria, cambio de conectores
Bombas llenado de pipas | [13 empty] | cada 5 años, cuidar abrazaderas bien fijas.
Bombas venta al publico
Compresores descarga
Compresores evacuadora
CONCEPTO | ENERO |  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | COMENTARIOS
8.- MANGUERAS Y TUBERIAS | [13 empty] | Cuidar el buen estado de mangueras,
Llenado de pipas | [13 empty] | checar abrazaderas.
Descarga de transportes | [13 empty] | Checar tornilleria, checar purgas en buen
Carruseles 1 y 2 | [13 empty] | función.
Básculas venta al publico
9.- ACCESORIOS
Filtros sarco | [13 empty] | Purgar filtros serco, pintura y tornilleria en
Prensa p/cilindros | [13 empty] | maderas, lineas, bridas, lineas de aire,
Sistema Hidraulico Soportes | [13 empty] | controles eléctricos, manometros mantener
Tanques de almacenamiento | [13 empty] | los secos libres de polvo y basura.
Reductores estación 1 a la 12 | [13 empty] | Tuberias en buenas condiciones prevenir
Cambio de aceite | [13 empty] | fugas y pintura.
9.- REGISTROS
Lineas eléctricas. | [13 empty] | Tenerlos limpios
Sistema de agua pluvial. | [13 empty] | Mantenerlos limpios de basura
10.- SERVICIOS SANITARIOS
Regaderas | [13 empty] | Prevenir fugas en tanque bajos y en rega-
Sanitarios Planta Baja | [13 empty] | deras y lineas de agua, que todos reparen
Sanitarios Planta Alta | [13 empty] | correctamente, reparación pintura y lockers.
Sanitarios Almacen
Sanitarios Taller Automotriz
11.- SISTEMA DE SEGURIDAD
Alarma Sonora Eléctricas | [13 empty] | Cuidar que operen correctamente las
Alarmas de aire | [13 empty] | alarmas, hydrantes, sistema de asperción
Conexiones sujetas a tierra | [13 empty] | que todas las tomas de tierra tengan su
Extintores | [13 empty] | pinza y esten bien sujetas al motor.
Hidrantes | [13 empty] | checar extintores que la fecha este en orden
Bomba de emergencia | [13 empty] | trabajar bombas contra incendio para que
Pararrayos | [13 empty] | esten en bien estado. Pulir puntar pintura
Sistema de asperción | [13 empty] | en bases de almacenamiento.
Trancas en pipas y descarga.
12.- VALVULAS
De exceso de flujo
De no retroceso | [13 empty] | Operarlas p/su buen funcionamiento preve-
Polawey pipas y descarga vta al publico | [13 empty] | nir fugas lubricación y limpieza en general
Solenoyde | [13 empty] | ver el buen funcionamiento y que todo este
Paros de emergencia. | [13 empty] | correcto.
CONTROL DE MANTENIMIENTO DE PLANTA AUTOMATICA 2017
CONCEPTO | ENERO |  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | COMENTARIOS
13.- MULTI PORT | [13 empty] | Lubricacion y mover el mecanismo para
evitar que se pegue.
14.- BASCULAS DE REPESO | [13 empty] | Calibración de básculas al día y limpieza en
1 AL 4 ELECTRONICAS | [13 empty] | general.
15.- CARRUSEL PAM | [13 empty] | Lubricación de sensores neumaticos y
electronicos, limpieza y mantenimiento correctivo
16.- REDUCTORES PAM 1 AL 3 | [13 empty] | Cambios de aceite y limpieza en general
lubricacion de cadena de transmision si lo
requiere, y checar tension de cadena de
transmisión.
17.- CHUMACERAS Y CENTRO | [13 empty] | Lubricación y limpieza en general.
DE CARRUSEL PAM
18.- RIELES Y RUEDAS DE | [13 empty] | Limpieza y lubricación con grasa.
CARRUSEL PAM.
19.- TOPES EN SISTEMA PAM | [13 empty] | Cambiarles la placa de plastico cada ves
que lo requiera.
20.- REDUCTORES 1 Y 2 DE | [13 empty] | Checar banda ancha ó correa trapezoidal
BASCULAS PAM. | [13 empty] | ancha, y de polvo existente cada 6 meses.
21.- CARRUSEL PAM QUE | [13 empty] | Visualmente revisarlo y si requiere algun
CONSTA DE 36 MASICOS | [13 empty] | movimiento por reparación a diario.
22.- VALVULAS DE LLENADO | [13 empty] | Limpieza y mantenimiento en general
DE PAM | [13 empty] | lubricacion.
23.- CADENAS DE BASCULAS | [13 empty] | Limpieza y lubricacion revision de banda
PAM Y BANDAS DENTADAS | [13 empty] | de basculas pam.