| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, SASISOPA. | Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018. |
| --- | --- | --- |
| FORMATO DE MOVIMIENTO DE TUBERÍA Y VALVULAS |  |  |
| Revisado por: José Luis Servín Calderón | Aprobado por: Ing. Carlos Armando Moreno Rivera | FOR-TH-TUB-001 |
| PERMISO PARA TRABAJO DE MOVIMIENTO DE TUBERIA Y VALVULAS 0001 Fecha:_________________ SECCION A DATOS DEL SOLICITANTE Descripción de la actividad: ____________________________________________________________________ Departamento o área de la actividad: _____________________________________________________________ Lugar especifico de la actividad: ________________________________________________________________ Nombre del ejecutor: _________________________________________________________________________ Personal interno y/o contratista: _________________________________________________________________ Nombre de la compañía contratista: ______________________________________________________________ Departamento responsable de la ejecución: ________________________________________________________ Nombre del responsable de la ejecución: __________________________________________________________ Firma del responsable de la ejecución: ____________________________________________________________ Horario estimado de trabajo de: ________Hrs. Hasta las ________ Hrs. SECCION B SUPERVISOR DEL AREA O DEPARTAMENTO. Nombre del supervisor del área: _____________________________________________________________ Supervisor del área, seleccione en la sección “E” las medidas y precauciones necesarias a cumplir para poder autorizar este permiso. SECCION C SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. Nombre: _______________________________________________________________________ He inspeccionado y verificado que las medidas y precauciones de seguridad marcadas en la sección “E” se cumplen en el área de ejecución y firmo: _________________________________ SECCION D COMPROBACION DE INSPECCIONES Y AUTORIZACION. Después de haber inspeccionado el área de ejecución y comprobar que se han tomado todas las medidas y precauciones solicitadas en la sección “E” firmamos este permiso: Supervisor responsable de la ejecución Nombre: _________________________ Firma: ______________ Supervisor responsable del área de ejecución Nombre: _______________________ Firma: ___________ Como supervisor y responsable de seguridad industrial y habiendo comprobado el cumplimiento de las medidas marcada en la sección “E” y recabadas las firmas de los responsables involucrados, doy autorización para la realización del trabajo solicitando el horario establecido en la sección “A” Supervisor de seguridad Nombre: ________________________________________ Firma: ___________ ¡ESTE PERMISO DEBE COLOCARSE A LA VISTA EN EL AREA DE TRABAJO! REVISIONES 0001 Hora; Firma; Hora; Firma; Hora; Firma; Hora; Firma. SECCION E MEDIDAD PRECAUTORIAS PARA EL TRABAJO 1- OTROS PERMISOS REQUERIDOS SI NO - Permiso para entrar en espacios confinados ______ ______ - Permiso para trabajar en alturas ______ ______ - Permiso de soldadura y corte ______ ______ - Permiso de trabajo eléctrico ______ ______ 2- EN EL AREA DE TRABAJO REQUERIDOS SI NO - Se retirar materiales combustibles e inflamables a 8 Mts. Mínimo. ______ ______ - Cubrir con lonas húmedas o a prueba de fuego el equipo y materiales que no puedan retirarse. ______ ______ - Cerrar los orificios de pisos y paredes por los cuales se puedan introducir Chispas a otros lugares. ______ ______ - Contar con un extintor de polvo químico seco (Tipo ABC) a la mano Verificando que este en buen estado. ______ ______ - Contar con un ayudante que vigile si se suscita una fuga de gas en el medio ambiente para que se pare de inmediato los trabajos con flama abierta, los que generan chispa y los de soldadura, corte o esmerilado que se estén efectuando. ______ ______ - Restringir el paso acordonando y/o instalando biombos. ______ ______ - Colocar las lonas húmedas y/o a prueba de fuego debajo del área de trabajo. ______ ______ - Medir y asegurarse de que no hay atmósfera explosiva. ______ ______ - Mantener corriente de agua continua debajo del área de trabajo para extinguir Las chispas que caen al piso. ______ ______ 3- EN EL EQUIPO O HERRAMIENTA A USAR SI NO - Bajar el interruptor eléctrico del equipo sobre el cual se va a realizar el trabajo. ______ ______ - Cilindros de gases comprimidos identificados y bien sujetos. ______ ______ - Cables y/o mangueras en buen estado y sin añadiduras ni amarres inseguros. ______ ______ - Manómetros, válvulas, reductores de presione en buen estado. ______ ______ - Conexiones adecuadas y en buen estado. ______ ______ 4- OBSERVACIONES. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ APROBACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. NOMBRE: _________________________________________ FIRMA: ____________________________________ SECCION F EJECUTANTE. He comprendido todas las medidas y precauciones indicadas y mientras dure la actividad del trabajo me comprometo a mantenerlas, así mismo entregar las parte superior de este permiso al departamento de seguridad industrial una vez terminadas las labores autorizadas que son de: _______ Hrs. a _________ Hrs. NOMBRE: _________________________________________________ FIRMA: ___________________ |