| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. |  |  |  |  | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, SASISOPA. |  |  |  |  |  |  |  |  | Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMATO DE TRABAJO EN INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisado por: José Luis Servín Calderón |  |  |  |  | Aprobado por: Ing. Jesús Alonso Miranda Rosas |  |  |  |  |  |  |  |  | FOR-MG-IE-001 |  |  |
|  |  | PERMISO PARA TRABAJO EN INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- Descripción general de la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de la actividad:_____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Departamento en el cual se realizara la actividad: __________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar especifico de la actividad: _________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo y herramienta empleada: ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Datos del solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del ejecutante:________________________________________________________ Personal de: Interno________ Contratista:________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compañía :__________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratista:__________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Departamento responsable de la ejecución:________________________________________ Nombre del responsable de la ejecución: __________________________________________ Firma del responsable de la ejecución: ____________________________________________ Horario estimado de trabajo de __________ hrs hasta las _________ hrs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Supervisor del area |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre:____________________________________________________________________ Supervisor del área, seleccione en las secciones 7 y 8 las medidas y precauciones necesarias a cumplir para poder autorizar este permiso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Supervisor de seguridad e higiene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| He inspeccionado y verificado que las medidas y precauciones de seguridad marcadas en las secciónes 7 y 8 se cumplen en el área de ejecución y firmo: _______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Permisos adicionales requeridos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espacios confinados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trabajo de soldadura y corte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo en alturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trabajo con riesgo de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peligros eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 V Trabajos en vivo |  |  |  |  | 220V |  |  |  |  |  |  | 440 V |  |  |  |  | 23000 V |  |  |  |  |  |
| Otros riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atmosfera explosiva |  |  |  |  | Espacio confinado |  |  |  |  |  |  | Altura |  |  |  |  | Interperie |  |  |  |  |  |
| 7.- Medidas de seguridad previas al trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Candado en tablero eléctrico |  |  |  |  |  |  |  | Si | No |  | Monitoreo de ambiente |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  | No |
| Ventilación adecuada |  |  |  |  |  |  |  | Si | No |  | Área humedecida con agua |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  | No |
| Área limpia (libre de mat. Comb.) |  |  |  |  |  |  |  | Si | No |  | Señalización preventiva |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  | No |
| Extintor |  |  |  |  |  |  |  | Si | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.- Equipo de protección personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calzado dieléctrico Casco dieléctrico |  |  |  |  |  |  | Guantes de carnaza Guantes de hule |  |  |  |  |  |  | Lentes protectores Tapones auditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.- Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |