| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018. |
| --- | --- | --- |
| IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES |  |  |
| REVISADO POR: José Luis Servín Calderón | APROBADO POR: Ing. Jesús Alonso Miranda Rosas | MGZI-PROC-09. |

1.- OBJETO

Identificar e instrumentar las mejores prácticas y estándares disponibles a nivel nacional o internacional en todas las actividades, procesos operativos y equipos que se consideren relevantes para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Administración de MULTIGAS S.A. DE C.V.

2.- ALCANCE

Este procedimiento puede ser aplicado en todas las etapas del proyecto de MULTIGAS ZONA INDUSTRIAL.

3.- RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO

- El diseño, construcción, inspección de instalaciones, procesos y sistemas de seguridad se hará conforme a la regulación vigente identificada y a los controles establecidos como parte del Sistema de Administración.

- Es responsabilidad del Representante Técnico contar con el expediente que incluya toda la información de ingeniería y diseño relativa a las instalaciones. Esto incluye la ingeniería básica, de detalle, planos, especificaciones, estudios, cálculos de toda la infraestructura.

- Se establece como compromiso de la Alta Dirección, que se investiguen las mejores prácticas y estándares establecidos en la normatividad y regulación nacional e internacional aplicable a nuestras operaciones, por lo que el Representante Técnico debe realizar una búsqueda en:

  - Publicaciones de asociaciones, sitios, revistas o foros con reconocimiento nacional o internacional en nuestro sector

  - Normas técnicas nacionales o internacionales relativas a nuestro negocio

  - Intercambio de conocimiento, buenas prácticas con otras empresas similares de nuestro sector.

- Este ejercicio se debe programar anualmente y se debe dejar evidencia documental de que se consultó al menos una de las 3 opciones anteriormente descritas y se debe proponer al menos una mejor práctica y estándar para su adopción por parte de la organización. Se debe dejar documentada la valoración y se debe adoptar al menos una de estas prácticas cada año. Se debe tener un inventario que demuestre las prácticas adoptadas año con año y el fundamento de por qué representan una mejor práctica o estándar.

- El alcance en la identificación de las mejores prácticas y estándares debe considerar las etapas del proyecto actuales, tales como diseño, construcción, operación, mantenimiento, según aplique.

- El mecanismo a través del cual se diseña, construya, mantiene e inspecciona los procesos y los sistemas de seguridad es el señalado para el establecimiento de controles Procedimiento MGZI-PROC-10.

4 Registros

- Planos de ingeniería básica y de detalle, eléctricos, mecánicos, planos de cimentación, de drenajes, de arreMGo de equipos y sistemas de detección y protección, especificaciones de materiales, de la infraestructura, manuales de fabricantes de equipos, diagramas de tuberías e instrumentación, identificación de áreas eléctricas clasificadas, sistemas de control y seguridad previstos desde el diseño de la instalación.

- El listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las etapas de desarrollo, así como en la inspección de las instalaciones, equipos y procesos del Proyecto

5.- HISTÓRICOS DE REVISIONES

| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, SASISOPA. | Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018. |
| --- | --- | --- |
| FORMATO DE REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO. |  |  |
| Revisado por: José Luis Servín Calderón | Aprobado por: Ing. Jesús Alonso Miranda Rosas | MGZI-FO-IX-02. |

FORMATO DE REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO.

| No. de Revisión | Fecha de Revisión | Concepto o parte del documento que ha sido modificado sobre la anterior revisión. |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |