| NORMA | JUSTIFICACIÓN | OBLIGACIONES GENERALES | CLASIFICACIÓN | DOCUMENTACIÓN Y EVIDENCIA | PERIODO | DICTAMEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM-002-STPS-2010 | Prevención de incendios en estaciones de servicio. | Medidas de prevención, protección y combate de incendios, capacitación y simulacros. | Riesgo bajo, medio y alto. | Programa de seguridad, análisis de riesgos, plan de emergencias, registros de mantenimiento. | Documentación por 3 años. Capacitación anual | Verificación opcional, vigencia de 2 años para riesgo alto. |
| NOM-005-STPS-1998 | Manejo seguro de sustancias químicas. | Control de almacenamiento, manejo y respuesta ante derrames. | Inflamables, explosivas, corrosivas, tóxicas y reactivas. | Inventario, HDS actualizadas, procedimientos escritos, capacitaciones. | Registros por 12 meses. Capacitación anual | No especificado. |
| NOM-018-STPS-2015 | Identificación de sustancias peligrosas. | Clasificación, etiquetado, capacitación en SGA. | Peligros físicos, para la salud y el medio ambiente. | Inventario, etiquetas, HDS actualizadas, programa de seguridad. | Documentación por 2 años. Capacitación anual | Verificación opcional, vigencia de 2 años. |
| NOM-001-STPS-2008 | Seguridad en instalaciones. | Mantenimiento eléctrico, inspecciones periódicas, señalización. | Baja, media y alta tensión. | Plan de mantenimiento, registros de inspecciones. | Documentación por 1 año. Capacitación anual | Verificación opcional, vigencia de 2 años. |
| NOM-017-STPS-2008 | Uso de equipo de protección personal (EPP). | Identificación de riesgos, entrega de EPP, mantenimiento. | Protección para cabeza, ojos, respiratoria, corporal, manos y pies. | Análisis de riesgos, lista de EPP, capacitaciones, registros de entrega. | No especificado. | Verificación opcional, vigencia de 2 años. |
| NOM-019-STPS-2011 | Comisiones de Seguridad e Higiene. | Formación de comisiones, inspecciones periódicas, reportes. | Empresas con más de 15 trabajadores. | Acta de constitución, bitácoras de inspecciones, reportes de accidentes. | Documentación por 2 años. Capacitación anual | El dictamen debe estar vigente y disponible para la autoridad, con una validez de 2 años. |
| NOM-030-STPS-2009 | Seguridad y salud en el trabajo. | Implementación de PSST, evaluación de riesgos. | Diferentes niveles de riesgo, áreas críticas. | PSST, registros de inspecciones, capacitaciones. | Documentación por 2 años. Capacitación anual | Verificación opcional, vigencia de 2 años. |
| NOM-006-STPS-2014 | Almacenamiento seguro de materiales. | Evitar sobrecargas, medidas de seguridad en almacenamiento. | Apilables, no apilables, almacenamiento en racks. | Procedimientos, registros de inspecciones, mantenimiento. | Documentación por 1 año. Capacitación anual | El dictamen debe estar vigente y disponible para la autoridad, con una validez de 2 años. |
| NOM-022-STPS-2008 | Control de electricidad estática. | Identificación de áreas de riesgo, sistemas de puesta a tierra. | Zonas de riesgo, métodos de control, equipos EPP. | Inspecciones, plan de control, capacitaciones. | Inspecciones y capacitación cada 12 meses. | El dictamen debe estar vigente y disponible para la autoridad, con una validez de 2 años. |
| NOM-029-STPS-2011 | Mantenimiento de instalaciones eléctricas. | Implementación de procedimientos seguros, bloqueo y etiquetado. | Baja, media y alta tensión. | Programa de mantenimiento, inspecciones, capacitación. | Documentación por 1 año. Capacitación anual | El dictamen debe estar vigente y disponible para la autoridad, con una validez de 1 año. |
| NOM-009-STPS-2011 | Trabajos en alturas. | Prevención de caídas, uso de arneses y sistemas de anclaje. | Alturas superiores a 1.80 m, andamios, escaleras. | Procedimientos, registros de inspecciones, lista de equipos de protección. | Capacitación anual. | El dictamen debe estar vigente y disponible para la autoridad, con una validez de 2 años. |
| NOM-026-STPS-2008 | Colores y señales de seguridad. | Identificación de tuberías, prevención de fugas. | Tipos de fluidos, colores de identificación. | Mapa de tuberías, inspecciones, procedimientos de emergencia. | Inspección anual, capacitación cada 2 años. | Verificación opcional, vigencia de 2 años. |
| NOM-025-STPS-2008 | Iluminación en el trabajo. | Garantizar iluminación adecuada, evitar sombras y reflejos. | Oficinas (300 lux), ensamblaje (500 lux), precisión (1000 lux). | Estudios de iluminación, registros de mantenimiento. | Mediciones anuales, capacitación cada 2 años. | Verificación opcional, vigencia de 2 años. |
| NOM-035-STPS-2018 | Riesgos psicosociales. | Prevención de estrés, evaluaciones periódicas. | Micro, pequeñas y grandes empresas. | Evaluaciones de riesgos, plan de acción, registros de capacitaciones. | Evaluaciones cada 2 años, documentación por 1 año. | Verificación opcional, vigencia de 2 años. |

CUADRO RESUMEN