## ZONA INDUSTRIAL
CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1.-ALUMBRADO EN GRAL
Anden de llenado
Oficinas | [12 empty] | Revision y cambio de focos fundidos
Patios y Estacionamientos | [12 empty] | Revisión y cambio de focos fundidos
2.- BASCULAS
Área anden | [12 empty] | Limpieza y revisión
Repeso anden | [12 empty] | Limpieza y revisión
3.-BOMBAS-COMPRESORES Y MOTORES
Llenado de cilindros | [12 empty] | Lubricación
Auto-abasto | [12 empty] | Lubricación
De agua | [12 empty] | Lubricación
Compresores de gas | [12 empty] | Lubricación
Compresores de aire | [12 empty] | Lubricación
Purgado de filtros zarco | [12 empty] | Limpieza
Limpieza de filtro zarco | [12 empty] | Limpieza
4.-CONECTORES FLEXIBLES
Bombas de llenado de cils. | [12 empty] | Revisión visual
5.-MANGUERAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS
Lubricación y Matto. A válvulas Pull-away | [12 empty] | Lubricación
Válvulas de acción remota | [12 empty] | Revisión
Descarga de transportes | [12 empty] | Revisión
Llenado de Auto-tanques | [12 empty] | Revisión
Uso propio ( Carburacion ) | [12 empty] | Revisión
Tuberías de gas liquido y vapor | [12 empty] | Revisión
Tuberías de agua y aire | [12 empty] | Revisión
6.-TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Bases | [12 empty] | Revisión
Soportes de tuberías | [12 empty] | Revisión
Protecciones | [12 empty] | Revisión
Lubricación y Matto. A válvulas multiport | [12 empty] | Lubricación y prueba de su funcionamiento
7.-SISTEMA DE SEGURIDAD
Alarma | [12 empty] | Prueba
Calzas en descarga y llenado | [12 empty] | Revisión
Conecciones a tierra | [12 empty] | Limpieza y ajuste
Mantto. A red de tierra física | [12 empty] | Limpieza y ajuste
extintores | [12 empty] | Revisión
pararrayos | [12 empty] | Revisión
topes de madera en anden. | [12 empty] | Revision
8.-SISTEMA DE ASPERSIÓN
Aspersores y tuberías | [12 empty] | Limpieza
Agua Cisterna | [12 empty] | Revisión de nivel
Gasolina motor | [12 empty] | Revisión de nivel
Prueba Sistema | [12 empty] | Arranque de motor de combustión y eléctrico
Hidrantes | [12 empty] | Revisión de mangueras
9.-SERVICIOS SANITARIOS
Oficinas | [12 empty] | Revisión y limpieza
Planta | [12 empty] | Revisión y limpieza
10.-SISTEMA ELÉCTRICO
Transformador | [12 empty] | Revisión
Subestación | [12 empty] | Revisión y limpieza
OBSERVACIONES:
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo